## Planilha1
|  | CONCORRÊNCIA SESC-AR/AL Nº 002/2021-CC | REF.: |  |  | SINAPI | ORSE
|  | ANEXO X | BDI: | 25% |  | 2021-10-01 | 2021-09-01
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL | LOCAL: | AL
SESC - ALAGOAS
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | UNIT. C/ BDI | TOTAL
SESC - ALAGOAS
01.00 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
01.01 | 08344/ORSE | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA | m² | 1313.94 | 7.26 | 9.075 | 11924.0055
01.02 | 030/ORSE | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | m² | 132.6 | 20.62 | 25.775 | 3417.765
01.03 | 038/ORSE | Remoção de calha de zinco | m | 450 | 8.45 | 10.5625 | 4753.125
01.04 | 4942/ORSE | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 50 | 14.22 | 17.775 | 888.75
01.05 | 031/ORSE | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m | 50 | 12.68 | 15.85 | 792.5
01.06 | 4268/ORSE | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | UND | 5 | 89.19 | 111.4875 | 557.4375
01.07 | 7991/ORSE | Demolição de rufo de concreto | m | 30 | 3.54 | 4.425 | 132.75
01.08 | 97626/SINAPI | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m³ | 12 | 473.71 | 592.1375 | 7105.65
01.09 | 013/ORSE | Demolição de concreto manualmente | m³ | 30 | 206.29 | 257.8625 | 7735.875
01.10 | 023/ORSE | Demolição de divisórias tipo divilux | m² | 100 | 12.64 | 15.8 | 1580
01.11 | 012/ORSE | Demolição de forros | m² | 150 | 6.33 | 7.9125 | 1186.875
01.12 | 4876/ORSE | Remoção de madeiramento, exclusive peças principais | m² | 450 | 9.68 | 12.1 | 5445
01.13 | 06/ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 150 | 23.8 | 29.75 | 4462.5
01.14 | 8038/ORSE | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento | m³ | 10 | 30.86 | 38.575 | 385.75
01.15 | 018/ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 150 | 11.1 | 13.875 | 2081.25
01.16 | 016/ORSE | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 50 | 20.61 | 25.7625 | 1288.125
01.17 | 4801/ORSE | Demolição de piso em pedra calcárea | m² | 30 | 20.61 | 25.7625 | 772.875
01.18 | 035/ORSE | Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso | m² | 500 | 4.24 | 5.3 | 2650
01.19 | 022/ORSE | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 150 | 15.84 | 19.8 | 2970
01.20 | 020/ORSE | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m² | 120 | 8.45 | 10.5625 | 1267.5
01.21 | 017/ORSE | Demolição de reboco | m² | 250 | 7.05 | 8.8125 | 2203.125
01.22 | 032/ORSE | Remoção de carpete | m² | 50 | 4.24 | 5.3 | 265
01.23 | 040/ORSE | Remoção de luminária | und | 50 | 9.45 | 11.8125 | 590.625
01.24 | 029/ORSE | Remoção de pintura à óleo ou esmalte | m² | 500 | 8.62 | 10.775 | 5387.5
01.25 | 026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 250 | 14.11 | 17.6375 | 4409.375
01.26 | 2545/ORSE | Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 2001 a 3000m. Rev 01 | t | 250 | 10.38 | 12.975 | 3243.75
01.27 | 97640/SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PLATIBANDA) | m² | 200 | 1.18 | 1.475 | 295
01.28 | 97649/SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1100 | 3.41 | 4.2625 | 4688.75
01.29 | 00036/ORSE | REMOÇÃO DE BRISES | m² | 200 | 2.82 | 3.525 | 705
01.30 | 04943/ORSE | REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMINIO | m² | 360 | 7.38 | 9.225 | 3321
01.31 | COMPOSIÇÃO 01 | REMOÇÃO DE TELHA TERMOACUSTICA, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | m² | 435 | 4.89 | 6.1125 | 2658.9375
01.32 | 01858/ORSE | REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA | m² | 500 | 2.82 | 3.525 | 1762.5
[6 empty] | SUB-TOTAL | 90928.2955
02.00 |  | INFRA-ESTRUTURA
02.01 | 03/ORSE | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 200 | 3.54 | 4.425 | 885
02.02 | 077/ORSE | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com águ | m³ | 20 | 170.17 | 212.7125 | 4254.25
02.03 | 147/ORSE | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 50 | 43.51 | 54.3875 | 2719.375
02.04 | 165/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m² | 100 | 114.64 | 143.3 | 14330
02.05 | 2497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 20 | 42.37 | 52.9625 | 1059.25
02.06 | 094/ORSE | Concreto ciclópico | m³ | 10 | 572.23 | 715.2875 | 7152.875
[6 empty] | SUB-TOTAL | 30400.75
03.00 |  | SUPER-ESTRUTURA
03.01 | 0151/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 250 | 40.4 | 50.5 | 12625
03.02 | 0165/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m² | 75 | 114.64 | 143.3 | 10747.5
03.03 | 6457/ORSE | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 15 | 2508.69 | 3135.8625 | 47037.9375
03.04 | 7369/ORSE | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 15 | 2467.55 | 3084.4375 | 46266.5625
[6 empty] | SUB-TOTAL | 116677
04.00 |  | ESQUADRIAS
04.01 | 1769/ORSE | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de aliza | und | 10 | 376.19 | 470.2375 | 4702.375
04.02 | 7315/ORSE | Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar | und | 10 | 168.58 | 210.725 | 2107.25
04.03 | 0178/ORSE | Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar | CJ | 5 | 198.76 | 248.45 | 1242.25
04.04 | 10004/ORSE | Botoeira de destrave de fechadura eletromagnetica para controle de acesso | und | 5 | 90.37 | 112.9625 | 564.8125
04.05 | 10003/ORSE | Fechadura ou fecho eletromagnético para controle de acesso ref:HDL,12volts, modelo FEC-91LA, ou similar, para embutir no batente (exceto fechadura convencional) | und | 5 | 91.49 | 114.3625 | 571.8125
04.06 | 94570/SINAPI | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m² | 15 | 352.7 | 440.875 | 6613.125
04.07 | 9470/ORSE | Porta em alumínio anodizado cor N/B/P, de abrir, em tubo quadrado 2"x1" com espaçamentos de 18cm | m² | 10 | 420.05 | 525.0625 | 5250.625
04.08 | 91341/SINAPI | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m² | 10 | 643.51 | 804.3875 | 8043.875
04.09 | 3789/ORSE | Recuperação de batente em madeira de lei, para portas e/ou janelas | m² | 10 | 145.74 | 182.175 | 1821.75
04.10 | 1805/ORSE | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens | und | 5 | 163.26 | 204.075 | 1020.375
04.11 | 3543/ORSE | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | und | 5 | 677.07 | 846.3375 | 4231.6875
04.12 | 3544/ORSE | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | und | 20 | 691.98 | 864.975 | 17299.5
04.13 | ORSE/1841 | Revisão de esquadrias de alumínio | m² | 50 | 92.64 | 115.8 | 5790
04.14 | ORSE/1859 | Revisão de esquadrias de ferro | m² | 20 | 145.79 | 182.2375 | 3644.75
04.15 | ORSE/1811 | Revisão de janela de madeira (tipo almofadada com escama) com aproveitamento de 70%m050006 | m² | 75 | 208.08 | 260.1 | 19507.5
04.16 | ORSE/1802 | Revisão de janelas pivotante escamas tipo 1 c/ aproveitamento de 80% do material | m² | 5 | 105.08 | 131.35 | 656.75
04.17 | 1879/ORSE | Vidro liso incolor 5mm | m² | 30 | 210 | 262.5 | 7875
04.18 | 4662/ORSE | Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, ref.AL 1510 E 1511, respectivamente, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar) | unid | 15 | 191.31 | 239.1375 | 3587.0625
04.19 | 102188/SINAPI | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. af_01/2021 | unid | 5 | 789.7 | 987.125 | 4935.625
04.20 | SINAPI/102184 | Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios | unid | 3 | 1764.36 | 2205.45 | 6616.35
04.21 | 1778/orse | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) | unid | 20 | 195.77 | 244.7125 | 4894.25
[6 empty] | SUB-TOTAL | 110976.725
05.00 |  | SERRALHERIA
05.01 | ORSE/1850 | Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" | m² | 10 | 151.23 | 189.0375 | 1890.375
05.02 | ORSE/8898 | Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos | m² | 10 | 984.12 | 1230.15 | 12301.5
05.03 | ORSE/9945 | Grade de ferro com tela de aço galvanizado fio 12, malha 2", losangular, sem revestimento e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8" | m² | 10 | 155.56 | 194.45 | 1944.5
05.04 | 100701/SINAPI | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarnicoes | m² | 5 | 560.32 | 700.4 | 3502
05.05 | ORSE/228 | Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo) | m² | 200 | 67.22 | 84.025 | 16805
05.06 | 12736/ORSE | Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01 | m² | 20 | 77.56 | 96.95 | 1939
05.07 | 12737/ORSE | Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,6 mm - Rev. 01 | m² | 20 | 93.77 | 117.2125 | 2344.25
05.08 | 94216/SINAPI | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | m² | 20 | 284.76 | 355.95 | 7119
05.09 | COMPOSIÇÃO 04 | LIMPEZA DA SUPERFICIE COM REMOVEDOR, FERRAMENTAS MECANIZADAS, LIXAS E PALHAS DE AÇOS- EM ESTRUTUTURAS METÁLICAS | m2 | 4000 | 10.9 | 13.625 | 54500
05.10 | COMPOSIÇÃO 17 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TRELIÇA EM AÇO -CA 50 E CA-60 INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIM. BASE MAIOR 20CM/ALTURA 20CM | m | 213.6 | 20.04 | 25.05 | 5350.68
05.11 | COMPOSIÇÃO 015 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COMPREENDENDO AÇO GALVANIZADO, ELETRODOS PARA SOLDAS, PARAFUSOS, CHUMBADORES, INCLUINDOINCLUINDO AINDA PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI ISOCIANATO, COM 25 MICRAS, TOTALIZANDO 50 MICRAS E PINTURA DE PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPÓXI , ESPESSURA DE 35 MICRAS POR DEMÃO, TOTALIZANDO 7O MICRAS EM SUPERFICIES METÁLICAS- COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE AND AIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS - PERFIL "U" (ESTRUTURA DA COBERTA PLATIBANDA) | m | 1300 | 85.45 | 106.8125 | 138856.25
05.12 | 09818/ORSE | CANTONEIRA DE AÇO PERFIL "L" EM ABAS IGUAIS 1"X1"X1/8" - REV. 01 | m | 800 | 20.22 | 25.275 | 20220
05.13 | COMPOSIÇÃO 05 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COMPREENDENDO AÇO ESTRUTURAL TIPO AÇO ASTM A-36, A-572, ELETRODOS PARA SOLDAS, PARAFUSOS, CHUMBADORES, INCLUINDO AINDA PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI ISOCIANATO, COM 25 MICRAS, TOTALIZANDO 50 MICRAS E PINTURA DE PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPÓXI , ESPESSURA DE 35 MICRAS POR DEMÃO, TOTALIZANDO 7O MICRAS EM SUPERFICIES METÁLICAS- COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (RECUPERAÇÃO DAS TESOURAS METÁLICAS) | KG | 3742 | 22.81 | 28.5125 | 106693.775
05.14 | 09655/ORSE | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PAINEL REF.: MINIWAVE, DA HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA | m² | 200 | 430 | 537.5 | 107500
05.15 | 13060/ORSE | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01 | m² | 152.8 | 466.6 | 583.25 | 89120.6
05.16 | COMPOSIÇÃO 009 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COMPREENDENDO AÇO GALVANIZADO, ELETRODOS PARA SOLDAS, PARAFUSOS, CHUMBADORES, INCLUINDOINCLUINDO AINDA PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI ISOCIANATO, COM 25 MICRAS, TOTALIZANDO 50 MICRAS E PINTURA DE PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPÓXI , ESPESSURA DE 35 MICRAS POR DEMÃO, TOTALIZANDO 7O MICRAS EM SUPERFICIES METÁLICAS- COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS - TUBOS | KG | 700 | 154.85 | 193.5625 | 135493.75
05.17 | COMPOSIÇÃO 012 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ALAMBRADOS COM TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5CM FIO 12, REVESTIDO EM PVC NA COR VERDE, FIXADOS À ESTRUTURA METÁLICA | m² | 421.32 | 86.31 | 107.8875 | 45455.1615
05.18 | COMPOSIÇÃO 014 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO INOX 304 DE 3" | m | 282.8 | 102.85 | 128.5625 | 36357.475
05.19 | COMPOSIÇÃO 07 | TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO MULTIDOBRAS, REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) COM PRÉ-PINTURA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | m² | 46.13 | 266.01 | 332.5125 | 15338.8016
05.20 | 100775/SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, IN CLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE CO M GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_ | KG | 900 | 14.86 | 18.575 | 16717.5
05.21 | COMPOSIÇÃO 010 | FECHAMENTO LATERAIS DO GINÁSIO COM TELHA TELHA DE AÇO/ ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSIVE IÇAMENTO, ANDAIMES, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA MESMA | M2 | 200 | 270.32 | 337.9 | 67580
05.22 | COMPOSIÇÃO 011 | INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EXISTENTE | M2 | 231.32 | 12.42 | 15.525 | 3591.243
05.23 | 11494/ORSE | GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 2"X2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS E VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1" X 1/2" M2 | M2 | 163 | 320.85 | 401.0625 | 65373.1875
05.24 | 12980/ORSE | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho | m² | 8 | 751.78 | 939.725 | 7517.8
05.25 | 12013/ORSE | Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos, p/ penitenciária | m² | 4 | 2322.16 | 2902.7 | 11610.8
05.26 | 11955/ORSE | Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura | m2 | 8 | 325.61 | 407.0125 | 3256.1
05.27 | 4330/ORSE | Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas | m² | 8 | 446.01 | 557.5125 | 4460.1
05.28 | COMPOSIÇÃO 013 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO INOX 304 DE 2 1/2" | m | 181.5 | 102.85 | 128.5625 | 23334.0938
[6 empty] | SUB-TOTAL | 1006172.9424
06.00 |  | COBERTA
06.01 | ORSE/247 | Emassamento de cumieira com telha ceramica | m | 40 | 24.55 | 30.6875 | 1227.5
06.02 | ORSE/248 | Emassamento de beiral com telha ceramica | m | 40 | 6.08 | 7.6 | 304
06.03 | ORSE/294 | Emassamento de algeroz | m | 40 | 7.71 | 9.6375 | 385.5
06.04 | ORSE/3850 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | m² | 250 | 73.72 | 92.15 | 23037.5
06.05 | ORSE/298 | Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica | m² | 100 | 208.27 | 260.3375 | 26033.75
06.06 | ORSE/299 | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm | ml | 200 | 38.54 | 48.175 | 9635
06.07 | ORSE/9966 | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 150mm | m² | 200 | 84.11 | 105.1375 | 21027.5
06.08 | ORSE/4489 | Desmontagem e re-montagem de tesoura com vão de 12m a 15 m | und | 10 | 253 | 316.25 | 3162.5
06.09 | ORSE/208 | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar | m² | 50 | 11.43 | 14.2875 | 714.375
06.10 | ORSE/261 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 10% do material | m² | 300 | 52.42 | 65.525 | 19657.5
06.11 | ORSE/271 | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 30% do material | m² | 300 | 92.94 | 116.175 | 34852.5
06.12 | ORSE/9212 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 50% do material | m² | 300 | 124.34 | 155.425 | 46627.5
06.13 | ORSE/266 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm | m² | 100 | 22.95 | 28.6875 | 2868.75
06.14 | ORSE/236 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | m² | 80 | 56.54 | 70.675 | 5654
06.15 | ORSE/265 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm | m² | 100 | 20.01 | 25.0125 | 2501.25
06.16 | ORSE/235 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m² | 80 | 42.16 | 52.7 | 4216
06.17 | ORSE/264 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 4mm | m² | 500 | 17.42 | 21.775 | 10887.5
06.18 | ORSE/234 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | m² | 200 | 32.15 | 40.1875 | 8037.5
06.19 | ORSE/196 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m² | 150 | 104.89 | 131.1125 | 19666.875
06.20 | ORSE/10439 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 17cm com abertura de encaixes | m | 100 | 89.78 | 112.225 | 11222.5
06.21 | ORSE/230 | Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar | m² | 200 | 76.15 | 95.1875 | 19037.5
06.22 | ORSE/304 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 100 | 35.96 | 44.95 | 4495
06.23 | 94229/SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 369.4 | 199.49 | 249.3625 | 92114.5075
06.24 | 94231/SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 72.4 | 60.44 | 75.55 | 5469.82
06.25 | COMPOSIÇÃO 02 | TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM, (FORNECIMENTO E MONTAGEM), INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | m² | 487 | 283.87 | 354.8375 | 172805.8625
06.26 | COMPOSIÇÃO 17 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TRELIÇA EM AÇO -CA 50 E CA-60 INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIM. BASE MAIOR 20CM/ALTURA 20CM | M | 448 | 20.04 | 25.05 | 11222.4
06.27 | COMPOSIÇÃO 08 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA DE AÇO/ ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSIVE IÇAMENTO, ANDAIMES, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA MESMA (PLATIBANDA) | m² | 687 | 269.07 | 336.3375 | 231063.8625
06.28 | 94228/SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 30 | 102.53 | 128.1625 | 3844.875
06.29 | 09077/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA TERMOACUSTICA | m | 30.75 | 120.51 | 150.6375 | 4632.1031
06.30 | COMPOSIÇÃO 016 | INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO MULTIDOBRAS, REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) COM PRÉ-PINTURA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (TELHAS EXISTENTES) | M2 | 326.14 | 17.01 | 21.2625 | 6934.5518
06.31 | 278/ORSE | Limpeza (Lavagem) de telhas | m² | 500 | 2.82 | 3.525 | 1762.5
[6 empty] | SUB-TOTAL | 805102.4824
07.00 |  | REVESTIMENTOS
07.01 | ORSE/1912 | Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m² | 50 | 26.48 | 33.1 | 1655
07.02 | ORSE/10619 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 200 | 58.75 | 73.4375 | 14687.5
07.03 | ORSE/1917 | Rejuntamento de revestimento ceramicos | m² | 200 | 7.46 | 9.325 | 1865
07.04 | ORSE/3311 | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015 | m² | 250 | 8.63 | 10.7875 | 2696.875
07.05 | ORSE/3312 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m² | 100 | 10.22 | 12.775 | 1277.5
07.06 | ORSE/1908 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 600 | 28.58 | 35.725 | 21435
07.07 | ORSE/4114 | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (Seção até 5 x 5 cm) | m | 100 | 14.16 | 17.7 | 1770
[6 empty] | SUB-TOTAL | 45386.875
08.00 |  | PISOS
08.01 | ORSE/10043 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm | m² | 100 | 37.86 | 47.325 | 4732.5
08.02 | ORSE/11778 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm | m² | 100 | 45.31 | 56.6375 | 5663.75
08.03 | 8431 /ORSE | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 | m² | 150 | 53.26 | 66.575 | 9986.25
08.04 | ORSE/2226 | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=3,2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | m² | 100 | 137.11 | 171.3875 | 17138.75
08.05 | ORSE/3641 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m² | 50 | 3.27 | 4.0875 | 204.375
08.06 | ORSE/2238 | Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm | m² | 100 | 13.08 | 16.35 | 1635
08.07 | ORSE/2242 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | 120 | 47.66 | 59.575 | 7149
08.08 | ORSE/9104 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 70 | 79.63 | 99.5375 | 6967.625
08.09 | 101746/sinapi | Assoalho de madeira. af_09/2020 | m² | 100 | 257.23 | 321.5375 | 32153.75
08.10 | ORSE/3786 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 115 | 275.46 | 344.325 | 39597.375
08.11 | ORSE/4889 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 100 | 31.49 | 39.3625 | 3936.25
08.12 | ORSE/104 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 50 | 32.47 | 40.5875 | 2029.375
[6 empty] | SUB-TOTAL | 131194
09.00 |  | PINTURA
09.01 | ORSE/7808 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, exclusive lixamento | m² | 1600 | 14.22 | 17.775 | 28440
09.02 | ORSE/2322 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m² | 500 | 10.72 | 13.4 | 6700
09.03 | 2284/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m² | 2000 | 6.45 | 8.0625 | 16125
09.04 | 3862/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 | m² | 500 | 6.25 | 7.8125 | 3906.25
09.05 | ORSE/3858 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) | m² | 250 | 12.45 | 15.5625 | 3890.625
09.06 | 2285/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m² | 1000 | 12.85 | 16.0625 | 16062.5
09.07 | 4934/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico, Coral ou similar | m² | 500 | 5.93 | 7.4125 | 3706.25
09.08 | ORSE/2278 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m² | 500 | 8.58 | 10.725 | 5362.5
09.09 | ORSE/2281 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador | m² | 500 | 6.16 | 7.7 | 3850
09.10 | ORSE/2296 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m² | 2500 | 33.78 | 42.225 | 105562.5
09.11 | ORSE/3841 | Pintura de proteção com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar sobre superfícies de madeira | m² | 500 | 13.01 | 16.2625 | 8131.25
09.12 | ORSE/4521 | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço | m2 | 100 | 32.16 | 40.2 | 4020
09.13 | ORSE/8040 | Remoção de pintura a base óleo ou esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar | m² | 500 | 8.62 | 10.775 | 5387.5
09.14 | 12451/ORSE | PINTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA C/ TRELIÇAS-VIGA PRATT E TERÇAS EM UDC, C/ 1 DEMÃO EPOX FUNDO OXIDO FERRO + 2 DEMÃOS ESMALTE EPOX BRANCO - MEDIÇÃO P/ PROJEÇÃO EM PLANTA | m² | 97.34 | 32.24 | 40.3 | 3922.802
09.15 | COMPOSIÇÃO 03 | PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI ISOCIANATO, COM 25 MICRAS, TOTALIZANDO 50 MICRAS E PINTURA DE PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPÓXI , ESPESSURA DE 35 MICRAS POR DEMÃO, TOTALIZANDO 7O MICRAS EM SUPERFICIES METÁLICAS- COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (O CRITÉRIO DE MEDIÇÃO SERÁ DE ÁREA DE PROJEÇÃO PLANA) - (PLATIBANDA) | m² | 5255.83 | 45.67 | 57.0875 | 300042.1951
[6 empty] | SUB-TOTAL | 515109.3721
10.00 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10.01 | ORSE/12102 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | unid | 20 | 52.58 | 65.725 | 1314.5
10.02 | ORSE/12103 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt | unid | 20 | 84.99 | 106.2375 | 2124.75
10.03 | ORSE/12021 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | unid | 20 | 162.7 | 203.375 | 4067.5
10.04 | SINAPI/97607 | Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. af_11/2017 | unid | 10 | 110.12 | 137.65 | 1376.5
10.05 | ORSE/10352 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | unid | 50 | 97.97 | 122.4625 | 6123.125
10.06 | ORSE/12312 | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | unid | 50 | 228.67 | 285.8375 | 14291.875
10.07 | ORSE/11153 | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar | unid | 60 | 114.94 | 143.675 | 8620.5
10.08 | ORSE/11999 | Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G- light ou similar Rev. 01 | und | 5 | 1495.05 | 1868.8125 | 9344.0625
10.09 | ORSE/12156 | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" | unid | 50 | 31.31 | 39.1375 | 1956.875
10.10 | ORSE/12155 | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". | unid | 200 | 29.49 | 36.8625 | 7372.5
10.11 | ORSE/11327 | Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | unid | 50 | 22.15 | 27.6875 | 1384.375
10.12 | ORSE/4279 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | unid | 200 | 32.29 | 40.3625 | 8072.5
10.13 | SINAPI/93142 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 | unid | 50 | 188.42 | 235.525 | 11776.25
10.14 | ORSE/3299 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 50 | 227.45 | 284.3125 | 14215.625
10.15 | ORSE/642 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | pt | 46 | 234.08 | 292.6 | 13459.6
10.16 | ORSE/775 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4" x 2", aparente | und | 30 | 27.55 | 34.4375 | 1033.125
10.17 | ORSE/7810 | Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa | und | 30 | 21.78 | 27.225 | 816.75
10.18 | ORSE/646 | Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 30 | 211.28 | 264.1 | 7923
10.19 | ORSE/11571 | Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida | pt | 30 | 56.12 | 70.15 | 2104.5
10.20 | ORSE/636 | Ponto de cigarra campainha em caixa 4" x 2" c/ eletroduto pvc rígido aparente Ø 3/4" | pt | 30 | 228.42 | 285.525 | 8565.75
10.21 | ORSE/632 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | pt | 50 | 82.9 | 103.625 | 5181.25
10.22 | ORSE/625 | Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede | pt | 100 | 72.92 | 91.15 | 9115
10.23 | ORSE/628 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 100 | 93.63 | 117.0375 | 11703.75
10.24 | ORSE/627 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | pt | 100 | 17.86 | 22.325 | 2232.5
10.25 | ORSE/12222 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | unid | 25 | 116.49 | 145.6125 | 3640.3125
10.26 | ORSE/12224 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | unid | 25 | 213.16 | 266.45 | 6661.25
10.27 | ORSE/8489 | Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores | unid | 25 | 229.14 | 286.425 | 7160.625
10.28 | ORSE/12226 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | unid | 5 | 968.22 | 1210.275 | 6051.375
10.29 | ORSE/2476 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 500 | 5.26 | 6.575 | 3287.5
10.30 | ORSE/7996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | und | 15 | 164.58 | 205.725 | 3085.875
10.31 | ORSE/8077 | Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar | und | 15 | 175.3 | 219.125 | 3286.875
10.32 | ORSE/7997 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | und | 15 | 205.85 | 257.3125 | 3859.6875
10.33 | SINAPI/93653 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 50 | 12.17 | 15.2125 | 760.625
10.34 | SINAPI/93654 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 50 | 12.68 | 15.85 | 792.5
10.35 | SINAPI/93655 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 50 | 13.71 | 17.1375 | 856.875
10.36 | SINAPI/93656 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 50 | 13.71 | 17.1375 | 856.875
10.37 | SINAPI/93657 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 50 | 14.95 | 18.6875 | 934.375
10.38 | SINAPI/93658 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 50 | 21.59 | 26.9875 | 1349.375
10.39 | SINAPI/93659 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 50 | 24.07 | 30.0875 | 1504.375
10.40 | ORSE/3796 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1500 | 5.62 | 7.025 | 10537.5
10.41 | ORSE/3797 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 4000 | 6.54 | 8.175 | 32700
10.42 | ORSE/3798 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 4000 | 8.48 | 10.6 | 42400
10.43 | ORSE/3799 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 4000 | 10.23 | 12.7875 | 51150
10.44 | ORSE/3800 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1000 | 14.93 | 18.6625 | 18662.5
10.45 | ORSE/3801 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c | m | 400 | 20.94 | 26.175 | 10470
10.46 | ORSE/3802 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°c | m | 250 | 30.14 | 37.675 | 9418.75
10.47 | ORSE/9968 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°c | m | 250 | 46.25 | 57.8125 | 14453.125
10.48 | ORSE/817 | Boia eletrica p/reservatorio inferior | unid | 10 | 130.6 | 163.25 | 1632.5
10.49 | ORSE/818 | Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação | und | 5 | 323.84 | 404.8 | 2024
10.50 | ORSE/1452 | Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum. | und | 2 | 1794.41 | 2243.0125 | 4486.025
10.51 | 11963/ORSE | Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada | und | 15 | 987.05 | 1233.8125 | 18507.1875
[6 empty] | SUB-TOTAL | 414706.25
11.00 |  | INSTALAÇÃO LÓGICA/TELEFONICA
11.01 | ORSE/5006 | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 5e | und | 100 | 270.04 | 337.55 | 33755
11.02 | ORSE/677 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4" | und | 100 | 143.3 | 179.125 | 17912.5
11.03 | ORSE/682 | Entrada para rede telefônica | und | 10 | 691.04 | 863.8 | 8638
11.04 | ORSE/693 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | unid | 50 | 149.23 | 186.5375 | 9326.875
11.05 | ORSE/691 | Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem fiação, aparente | unid | 50 | 97.28 | 121.6 | 6080
[6 empty] | SUB-TOTAL | 75712.375
12.00 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA
12.01 | ORSE/1691 | Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) | unid | 8 | 354.12 | 442.65 | 3541.2
12.02 | ORSE/1690 | Caixa de reunião - "cr" - (50 x 50 x 65cm) | unid | 23 | 354.12 | 442.65 | 10180.95
12.03 | ORSE/1717 | Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m | unid | 2 | 14544.3 | 18180.375 | 36360.75
12.04 | ORSE/1702 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | unid | 20 | 30.66 | 38.325 | 766.5
12.05 | ORSE/9365 | Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega | unid | 20 | 59.83 | 74.7875 | 1495.75
12.06 | ORSE/1728 | Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m | unid | 2 | 1063.43 | 1329.2875 | 2658.575
12.07 | ORSE/3659 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | unid | 5 | 711.06 | 888.825 | 4444.125
12.08 | ORSE/7181 | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico | unid | 5 | 319.52 | 399.4 | 1997
12.09 | ORSE/3703 | Conjunto de fixacao para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar | unid | 5 | 45.01 | 56.2625 | 281.3125
12.10 | ORSE/13115 | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4" | unid | 5 | 555.14 | 693.925 | 3469.625
12.11 | ORSE/13115 | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4" | unid | 5 | 555.14 | 693.925 | 3469.625
12.12 | ORSE/12261 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão ajustavel metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | unid | 2 | 192.61 | 240.7625 | 481.525
12.13 | ORSE/2074 | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04 | unid | 2 | 730.19 | 912.7375 | 1825.475
12.14 | ORSE/12263 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | unid | 2 | 1016.39 | 1270.4875 | 2540.975
12.15 | ORSE/4458 | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | unid | 5 | 439.97 | 549.9625 | 2749.8125
12.16 | ORSE/2013 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares | unid | 5 | 552.99 | 691.2375 | 3456.1875
12.17 | ORSE/1200 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | unid | 25 | 102.41 | 128.0125 | 3200.3125
12.18 | ORSE/1201 | Revisão de ponto de água tipo 2 | unid | 50 | 71.12 | 88.9 | 4445
12.19 | ORSE/1683 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | unid | 25 | 119.93 | 149.9125 | 3747.8125
12.20 | ORSE/1678 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | unid | 25 | 117.32 | 146.65 | 3666.25
12.21 | ORSE/1681 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 | unid | 50 | 78.95 | 98.6875 | 4934.375
12.22 | ORSE/1028 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 100 | 12.36 | 15.45 | 1545
12.23 | ORSE/1029 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 100 | 18.29 | 22.8625 | 2286.25
12.24 | ORSE/1030 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 50 | 37.23 | 46.5375 | 2326.875
12.25 | ORSE/1446 | Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 1" (deca ou similar) | unid | 5 | 73.39 | 91.7375 | 458.6875
12.26 | ORSE/9384 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40mm | m | 50 | 24.14 | 30.175 | 1508.75
12.27 | ORSE/9385 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm | m | 50 | 28.46 | 35.575 | 1778.75
12.28 | ORSE/9386 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 75mm | m | 50 | 33.55 | 41.9375 | 2096.875
12.29 | ORSE/9387 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm | m | 50 | 59.91 | 74.8875 | 3744.375
12.30 | ORSE/2476 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 50 | 5.26 | 6.575 | 328.75
12.31 | ORSE/2477 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" | m | 50 | 8.4 | 10.5 | 525
12.32 | ORSE/2478 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 2 1/2" a 4" | m | 50 | 7.89 | 9.8625 | 493.125
12.33 | ORSE/2479 | Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 50 | 6.31 | 7.8875 | 394.375
12.34 | ORSE/2480 | Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" | m | 50 | 12.66 | 15.825 | 791.25
12.35 | ORSE/2058 | Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar) | und | 15 | 114.42 | 143.025 | 2145.375
12.36 | ORSE/3692 | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar | und | 15 | 260.45 | 325.5625 | 4883.4375
12.37 | ORSE/2082 | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | und | 15 | 54.36 | 67.95 | 1019.25
12.38 | ORSE/9702 | Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar | unid | 15 | 343.06 | 428.825 | 6432.375
12.39 | ORSE/5047 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros | unid | 2 | 549.62 | 687.025 | 1374.05
12.40 | ORSE/5048 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros | unid | 2 | 725.9 | 907.375 | 1814.75
12.41 | 11150/ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m2 | 10 | 4.67 | 5.8375 | 58.375
[6 empty] | SUB-TOTAL | 135718.8125
13.00 |  | DIVERSOS
13.01 | ORSE/7730 | Impermeabilização semi-flexível com tinta alfaltica, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou similar | m² | 500 | 14.31 | 17.8875 | 8943.75
13.02 | ORSE/7727 | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:4 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m2 | 250 | 23.99 | 29.9875 | 7496.875
13.03 | ORSE/10029 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 400 | 89.38 | 111.725 | 44690
13.04 | SINAPI/98546 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | m² | 400 | 84.66 | 105.825 | 42330
13.05 | ORSE/10020 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m² | 100 | 94.13 | 117.6625 | 11766.25
13.06 | ORSE/1968 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 100 | 737.98 | 922.475 | 92247.5
13.07 | ORSE/4449 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado | m² | 300 | 67.29 | 84.1125 | 25233.75
13.08 | SINAPI/96113 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m² | 500 | 25.42 | 31.775 | 15887.5
13.09 | ORSE/1946 | Forro de gesso, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento em ripão 3,5cm x 5,5cm | m² | 150 | 130.05 | 162.5625 | 24384.375
13.10 | ORSE/10652 | Forro de gesso acartonado com acabamento em filme de PVC,placa 625 x 625mm e perfil T, padrão linho MOD- LINE, instalado | m² | 500 | 84.16 | 105.2 | 52600
13.11 | ORSE/10656 | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM modelo gessolyne, ou similar - fornecimento | m² | 300 | 57.86 | 72.325 | 21697.5
13.12 | 09083/ORSE | Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca "SONEX" ou similar, instalado | m² | 150 | 90 | 112.5 | 16875
13.13 | ORSE/9082 | Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) | m | 1000 | 21.33 | 26.6625 | 26662.5
13.14 | ORSE/1452 | Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum. | und | 10 | 1794.41 | 2243.0125 | 22430.125
13.15 | ORSE/2451 | Limpeza de pisos e revestimentos | m² | 3000 | 8.53 | 10.6625 | 31987.5
13.16 | 100982/SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 963.24 | 6.75 | 8.4375 | 8127.3375
| 100942/SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA TXKM (10km) | txkm | 2558.62 | 3.78 | 4.725 | 12089.4795
13.18 | 10039/ORSE | DESCARTE DE RESIDUOS EM ÁREA LICENCIADA | t | 255.86 | 40 | 50 | 12793
13.19 | 08238/ORSE | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS | M2 | 350 | 519.92 | 649.9 | 227465
13.20 | 99814/SINAPI | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 | m² | 5000 | 1.39 | 1.7375 | 8687.5
13.21 | 11820/ORSE | Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes | und | 2 | 5282.42 | 6603.025 | 13206.05
[6 empty] | SUB-TOTAL | 727600.992
[6 empty] | TOTAL | 4205686.8719

## COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
COMPOSIÇÃO 01 | Descrição do Serviço | Unidade
INDICES: 97649/ORSE | REMOÇÃO DE TELHA TERMOACUSTICA, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | m2
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88323/SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0524 | 22.66 | 1.19
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1028 | 15.45 | 1.59
04740/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m2xmês | 0.2 | 7.31 | 1.46
93287/SINAPI | Guindaste hidraulico autopropelido, com lança telescópica 40m, capacidade máxima 60t, potência 260 kw, CHP diurno | chp | 0.0006 | 491.64 | 0.29
93288/SINAPI | Guindaste hidraulico autopropelido, com lança telescópica 40m, capacidade máxima 60t, potência 260 kw, CHP diurno | chi | 0.0031 | 117.29 | 0.36
| Totais |  |  |  | 4.89
COMPOSIÇÃO 02 | Descrição do Serviço | Unidade
INDICES: 12040/ORSE | TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM, (FORNECIMENTO E MONTAGEM), INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | m2
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
07696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 0.004 | 25 | 0.1
07884/ORSE | Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm | un | 0.82 | 1.6 | 1.31
11029/SINAPI | Haste reta gancho de ferro galvanizado, com rosa 1/4" x 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e aaruelas de vedação | cj | 4.15 | 2.44 | 10.13
39522/SINAPI | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | m2 | 1.146 | 232.86 | 266.86
88323/SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.097 | 22.66 | 2.2
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.091 | 15.45 | 1.41
93281/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHP diurno | CHP | 0.0009 | 16.42 | 0.01
93282/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHI diurno | CHI | 0.0012 | 15.29 | 0.02
04740/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m2xmês | 0.08 | 7.31 | 0.58
11293/ORSE | Aluguel de plataforma articulada a diesel, dimensões 0,80 x 1,80m, alcance horizontal = 15,70m, altura de trabalho = 26,00m e capacidade de carga = 230kg | mês | 0.00011 | 11350.46 | 1.25
| Totais |  |  |  | 283.87
COMPOSIÇÃO 03 | Descrição do Serviço | Unidade
INDICES: | PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI ISOCIANATO, COM 25 MICRAS, TOTALIZANDO 50 MICRAS E PINTURA DE PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPÓXI , ESPESSURA DE 35 MICRAS POR DEMÃO, TOTALIZANDO 7O MICRAS EM SUPERFICIES METÁLICAS- COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (O CRITÉRIO DE MEDIÇÃO SERÁ DE ÁREA DE PROJEÇÃO PLANA) - ESTRUTURA METÁLICA | m2
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
100728/SINAPI | 100728 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE ESTRUTRUTURA METALICA | m2 | 1 | 17.45 | 17.45
100751/SINAPI | Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico (02 demãos). af_01/2020 | m2 | 1 | 26.64 | 26.64
04740/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m2xmês | 0.06 | 7.31 | 0.44
11293/ORSE | Aluguel de plataforma articulada a diesel, dimensões 0,80 x 1,80m, alcance horizontal = 15,70m, altura de trabalho = 26,00m e capacidade de carga = 230kg | mês | 0.0001 | 11350.46 | 1.14
| Totais |  |  |  | 45.67
COMPOSIÇÃO 04 | Descrição do Serviço | Unidade
INDICES: | LIMPEZA DA SUPERFICIE COM REMOVEDOR, FERRAMENTAS MECANIZADAS, LIXAS E PALHAS DE AÇOS- EM ESTRUTUTURAS METÁLICAS | m2
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
03968/ORSE | Limpeza de superfícies com aplicação de 01 demão de aguarrás | m2 | 1 | 9.09 | 9.09
01335/ORSE | Lixa de disco ferro 80 | fl | 0.5 | 2.96 | 1.48
04740/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m2xmês | 0.03 | 7.31 | 0.22
11293/ORSE | Aluguel de plataforma articulada a diesel, dimensões 0,80 x 1,80m, alcance horizontal = 15,70m, altura de trabalho = 26,00m e capacidade de carga = 230kg | mês | 1e-05 | 11350.46 | 0.11
| Totais |  |  |  | 10.9
COMPOSIÇÃO 05 | Descrição do Serviço | Unidade
REFERÊNCIA 100778/SINAPI | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COMPREENDENDO AÇO ESTRUTURAL TIPO AÇO ASTM A-36, A-572, ELETRODOS PARA SOLDAS, PARAFUSOS, CHUMBADORES, INCLUINDO AINDA PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI ISOCIANATO, COM 25 MICRAS, TOTALIZANDO 50 MICRAS E PINTURA DE PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPÓXI , ESPESSURA DE 35 MICRAS POR DEMÃO, TOTALIZANDO 7O MICRAS EM SUPERFICIES METÁLICAS- COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS | kg
0000001/ SINAPI | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | KG | 0.01 | 56 | 0.56
4777/SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 0.27 | 10.65 | 2.88
1327/SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | KG | 0.33 | 15.25 | 5.03
10997/SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.025 | 38.9 | 0.97
0000002/SINAPI | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | 0.05 | 12.27 | 0.61
041596/SINAPI | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 62 | KG | 0.54 | 14.48 | 7.82
88278/SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 15.82 | 0.79
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 15.45 | 0.77
10966/SINAPI | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | 0.095 | 12.12 | 1.15
100728/SINAPI | 100728 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE ESTRUTRUTURA METALICA | m2 | 0.05 | 17.45 | 0.87
100751/SINAPI | Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado (02 demãos). af_01/2020 | m2 | 0.05 | 26.64 | 1.33
93281/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHP diurno | CHP | 0.0009 | 16.42 | 0.01
93282/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHI diurno | CHI | 0.0012 | 15.29 | 0.02
| Totais |  |  |  | 22.81
COMPOSIÇÃO 06 | Descrição do Serviço | Unidade
REFERÊNCIA | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS METÁLICOS FORMADO POR DOIS PERFIS "U", MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUINDO AINDA PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI ISOCIANATO, COM 25 MICRAS, TOTALIZANDO 50 MICRAS E PINTURA DE PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPÓXI , ESPESSURA DE 35 MICRAS POR DEMÃO, TOTALIZANDO 7O MICRAS EM SUPERFICIES METÁLICAS- COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS | kg
0000001/ SINAPI | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | KG | 0.01 | 56 | 0.56
10997/SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.025 | 38.9 | 0.97
0000002/SINAPI | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | 0.05 | 12.27 | 0.61
88278/SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 15.82 | 1.98
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0625 | 15.45 | 0.97
40535/SINAPI | PERFIL "U" DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75X40MM E= 2,65MM | KG | 1 | 11.5 | 11.5
100728/SINAPI | 100728 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE ESTRUTRUTURA METALICA | m2 | 0.05 | 17.45 | 0.87
100751/SINAPI | Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado (02 demãos). af_01/2020 | m2 | 0.05 | 26.64 | 1.33
93281/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHP diurno | CHP | 0.0009 | 16.42 | 0.01
93282/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHI diurno | CHI | 0.0012 | 15.29 | 0.02
| Totais |  |  |  | 18.82
COMPOSIÇÃO 07 | Descrição do Serviço | Unidade
INDICES: 12040/ORSE | TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO MULTIDOBRAS, REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) COM PRÉ-PINTURA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | m2
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
07696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 0.004 | 25 | 0.1
07884/ORSE | Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm | un | 0.82 | 1.6 | 1.31
11029/SINAPI | Haste reta gancho de ferro galvanizado, com rosa 1/4" x 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e aaruelas de vedação | cj | 4.15 | 2.44 | 10.13
39520/SINAPI | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM | m2 | 1.146 | 218.37 | 250.25
88323/SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.097 | 22.66 | 2.2
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.091 | 15.45 | 1.41
93281/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHP diurno | CHP | 0.0009 | 16.42 | 0.01
93282/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHI diurno | CHI | 0.0012 | 15.29 | 0.02
04740/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m2xmês | 0.08 | 7.31 | 0.58
| Totais |  |  |  | 266.01
COMPOSIÇÃO 08 | Descrição do Serviço | Unidade
INDICES: 94213/ SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA DE AÇO/ ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSIVE IÇAMENTO, ANDAIMES, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA MESMA | m2
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
07696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 0.004 | 25 | 0.1
07884/ORSE | Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm | un | 0.82 | 1.6 | 1.31
11029/SINAPI | Haste reta gancho de ferro galvanizado, com rosa 1/4" x 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e aaruelas de vedação | cj | 4.15 | 2.44 | 10.13
39520/SINAPI | TELHA TRAPEIZODAL EM AÇO GALVANIZADO, SEM PINTURA, ESPESSURA 0,50MM | m2 | 1.16 | 218.37 | 253.31
88323/SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.097 | 22.66 | 2.2
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.091 | 15.45 | 1.41
93281/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHP diurno | CHP | 0.0009 | 16.42 | 0.01
93282/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHI diurno | CHI | 0.0012 | 15.29 | 0.02
04740/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m2xmês | 0.08 | 7.31 | 0.58
| Totais |  |  |  | 269.07
COMPOSIÇÃO 09 | Descrição do Serviço | Unidade
REFERÊNCIA | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COMPREENDENDO AÇO GALVANIZADO, ELETRODOS PARA SOLDAS, PARAFUSOS, CHUMBADORES, INCLUINDOINCLUINDO AINDA PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI ISOCIANATO, COM 25 MICRAS, TOTALIZANDO 50 MICRAS E PINTURA DE PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPÓXI , ESPESSURA DE 35 MICRAS POR DEMÃO, TOTALIZANDO 7O MICRAS EM SUPERFICIES METÁLICAS- COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS - TUBOS | kg
0000001/ SINAPI | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | KG | 0.01 | 56 | 0.56
10997/SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.025 | 38.9 | 0.97
0000002/SINAPI | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | 0.05 | 12.27 | 0.61
88278/SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 15.82 | 1.42
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0625 | 15.45 | 0.97
21015/SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580 | KG | 1 | 148.09 | 148.09
100728/SINAPI | 100728 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE ESTRUTRUTURA METALICA | m2 | 0.05 | 17.45 | 0.87
100751/SINAPI | Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado (02 demãos). af_01/2020 | m2 | 0.05 | 26.64 | 1.33
93281/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHP diurno | CHP | 0.0009 | 16.42 | 0.01
93282/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHI diurno | CHI | 0.0012 | 15.29 | 0.02
| Totais |  |  |  | 154.85
COMPOSIÇÃO 10 | Descrição do Serviço | Unidade
INDICES: 94213/ SINAPI | FECHAMENTO LATERAIS DO GINÁSIO COM TELHA TELHA DE AÇO/ ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSIVE IÇAMENTO, ANDAIMES, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA MESMA | m2
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
07696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 0.004 | 25 | 0.1
07884/ORSE | Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm | un | 0.82 | 1.6 | 1.31
11029/SINAPI | Haste reta gancho de ferro galvanizado, com rosa 1/4" x 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e aaruelas de vedação | cj | 4.15 | 2.44 | 10.13
39520/SINAPI | TELHA TRAPEIZODAL EM AÇO GALVANIZADO, SEM PINTURA, ESPESSURA 0,50MM | m2 | 1.16 | 218.37 | 253.31
88323/SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.097 | 22.66 | 2.2
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.091 | 15.45 | 1.41
93281/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHP diurno | CHP | 0.0009 | 16.42 | 0.01
93282/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHI diurno | CHI | 0.0012 | 15.29 | 0.02
04740/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m2xmês | 0.08 | 7.31 | 0.58
11293/ORSE | Aluguel de plataforma articulada a diesel, dimensões 0,80 x 1,80m, alcance horizontal = 15,70m, altura de trabalho = 26,00m e capacidade de carga = 230kg | mês | 0.00011 | 11350.46 | 1.25
| Totais |  |  |  | 270.32
COMPOSIÇÃO 11 | Descrição do Serviço | Unidade
INDICES: 12775/ ORSE | INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EXISTENTE | m2
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
06110/SINAPI | SERRALHEIRO | H | 0.33 | 13.97 | 4.61
06111/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 10.67 | 3.52
10997/SINAPI | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | KG | 0.043 | 38.9 | 1.67
43130/SINAPI | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | KG | 0.1 | 26.19 | 2.62
0
| Totais |  |  |  | 12.42
COMPOSIÇÃO 12 | Descrição do Serviço | Unidade
INDICES: 12037/ ORSE | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ALAMBRADOS COM TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5CM FIO 12, REVESTIDO EM PVC NA COR VERDE, FIXADOS À ESTRUTURA METÁLICA | m2
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
06110/SINAPI | SERRALHEIRO | H | 0.33 | 13.97 | 4.61
06111/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 10.67 | 3.52
02178/ORSE | Tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m | M2 | 1.05 | 68.6 | 72.03
10997/SINAPI | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | KG | 0.043 | 38.9 | 1.67
43130/SINAPI | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | KG | 0.1 | 26.19 | 2.62
93281/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHP diurno | CHP | 0.0009 | 16.42 | 0.01
93282/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHI diurno | CHI | 0.0012 | 15.29 | 0.02
04740/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m2xmês | 0.08 | 7.31 | 0.58
11293/ORSE | Aluguel de plataforma articulada a diesel, dimensões 0,80 x 1,80m, alcance horizontal = 15,70m, altura de trabalho = 26,00m e capacidade de carga = 230kg | mês | 0.00011 | 11350.46 | 1.25
| Totais |  |  |  | 86.31
COMPOSIÇÃO 13 | Descrição do Serviço | Unidade
REFERÊNCIA 03792/ORSE | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO INOX 304 DE 2 1/2" | M
0000001/ SINAPI | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | KG | 0.01 | 56 | 0.56
10997/SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.025 | 38.9 | 0.97
0000002/SINAPI | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | 0.05 | 12.27 | 0.61
06160/SINAPI | SOLDADOR | H | 0.8 | 15.94 | 12.75
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 15.45 | 12.36
04808/ORSE | TUBO DE AÇO INOX 2 1/2" | M | 1 | 69.45 | 69.45
12760/SINAPI | CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 NÚMERO 4 (ESP. 6MM) | M2 | 0.005 | 1229.87 | 6.15
| Totais |  |  |  | 102.85
COMPOSIÇÃO 14 | Descrição do Serviço | Unidade
REFERÊNCIA 03792/ORSE | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO INOX 304 DE 3" | M
0000001/ SINAPI | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | KG | 0.01 | 56 | 0.56
10997/SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.025 | 38.9 | 0.97
0000002/SINAPI | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | 0.05 | 12.27 | 0.61
06160/SINAPI | SOLDADOR | H | 0.8 | 15.94 | 12.75
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 15.45 | 12.36
04808/ORSE | TUBO DE AÇO INOX 3" | M | 1 | 69.45 | 69.45
12760/SINAPI | CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 NÚMERO 4 (ESP. 6MM) | M2 | 0.005 | 1229.87 | 6.15
| Totais |  |  |  | 102.85
COMPOSIÇÃO 15 | Descrição do Serviço | Unidade
REFERÊNCIA 10216/ORSE | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COMPREENDENDO AÇO GALVANIZADO, ELETRODOS PARA SOLDAS, PARAFUSOS, CHUMBADORES, INCLUINDOINCLUINDO AINDA PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI ISOCIANATO, COM 25 MICRAS, TOTALIZANDO 50 MICRAS E PINTURA DE PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPÓXI , ESPESSURA DE 35 MICRAS POR DEMÃO, TOTALIZANDO 7O MICRAS EM SUPERFICIES METÁLICAS- COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS - PERFIL "U" | M
0000001/ SINAPI | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | KG | 0.1 | 56 | 5.6
10997/SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.025 | 38.9 | 0.97
0000002/SINAPI | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | 0.05 | 12.27 | 0.61
88278/SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 15.82 | 3.96
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 15.45 | 3.86
01734/ORSE | PERFIL AÇO U DOBRADO AÇO GALVANIZADO 100X50X3MM | M | 1.05 | 50.03 | 52.53
100728/SINAPI | 100728 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE ESTRUTRUTURA METALICA | m2 | 0.38 | 17.45 | 6.63
100751/SINAPI | Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico (02 demãos). af_01/2020 | m2 | 0.38 | 29.64 | 11.26
93281/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHP diurno | CHP | 0.0009 | 16.42 | 0.01
93282/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHI diurno | CHI | 0.0012 | 15.29 | 0.02
| Totais |  |  |  | 85.45
COMPOSIÇÃO 16 | Descrição do Serviço | Unidade
INDICES: 12040/ORSE | INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO MULTIDOBRAS, REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) COM PRÉ-PINTURA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | m2
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
07696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 0.004 | 25 | 0.1
07884/ORSE | Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm | un | 0.82 | 1.6 | 1.31
11029/SINAPI | Haste reta gancho de ferro galvanizado, com rosa 1/4" x 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e aaruelas de vedação | cj | 4.15 | 2.44 | 10.13
88323/SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.097 | 22.66 | 2.2
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.091 | 15.45 | 1.41
93281/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHP diurno | CHP | 0.0009 | 16.42 | 0.01
93282/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv- CHI diurno | CHI | 0.0012 | 15.29 | 0.02
04740/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m2xmês | 0.08 | 7.31 | 0.58
11293/ORSE | Aluguel de plataforma articulada a diesel, dimensões 0,80 x 1,80m, alcance horizontal = 15,70m, altura de trabalho = 26,00m e capacidade de carga = 230kg | mês | 0.00011 | 11350.46 | 1.25
| Totais |  |  |  | 17.01
COMPOSIÇÃO 17 | Descrição do Serviço | Unidade
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
INDICES: 04779/ORSE | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TRELIÇA EM AÇO -CA 50 E CA-60 INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIM. BASE MAIOR 20CM/ALTURA 20CM | M
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 15.45 | 3.86
00141/ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1.12 | 14.45 | 16.18
| Totais |  |  |  | 20.04
COMPOSIÇÃO 18 | Descrição do Serviço | Unidade
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
INDICES: 97649/ORSE | REMOÇÃO DE CALHA DE AÇO | M
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88323/SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 22.66 | 1.13
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 15.45 | 0.77
04740/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m2xmês | 0.2 | 7.31 | 1.46
| Totais |  |  |  | 3.36

## Planilha2
MEMORIAL
ITEM | 01.01
| 50% | ÁREAS DO LEVANTAMENTO DAS COBERTAS DOS PRÉDIOS DO SESC POÇO, GUAXUMA E JARAGUA.
01.02
ÁREA DO SESC CENTRO
01.03
| 100% | COMPRIMENTO DE CALHA NO SESC POÇO
01.04
| ORSE/1702 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | unid | 50 | 88.22
| ORSE/9365 | Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega | unid | 20 | 119.17
| ORSE/1728 | Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m | unid | 75 | 201.64
| ORSE/4708 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico | unid | 5 | 104.48
| 1879/ORSE | Vidro liso incolor 5mm | unid | 30 | 171.11
| 4664/ORSE | Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, ref.AL 1510 E 1511, respectivamente, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar) | unid | 15 | 173.44
| 102188/SINAPI | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. af_01/2021 | unid | 5 | 620.99
| SINAPI/102184 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão ajustavel metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | unid | 3 | 1526.31